| 定制化沟通记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 草稿待人工复核：当前内容不得作为正式结论或执行依据。 |  |  |  |  |  |
| 户号 | g50-5-501 | 面积 | 待补充 | 风格 | 待补充 |
| 时间 | 2026年7月28日 | 地点 | 未记录 | 次数 | 第1次 |
| 设计 | 未记录 |  |  |  |  |
| 管家 | 未记录 |  |  |  |  |
| 营销 | 未记录 |  |  |  |  |
| 总述 | 本次沟通明确了空间与功能布局、总体方案、材料与饰面、机电与点位、柜体与收纳、电器与设备、软装与业主物品、合规与技术核查。客户要求：业主倾向方案一：通过隔出部分南阳台空间增加一个小卫生间，以扩大房间面积并解决卫生间太瘦长问题；业主提出去客厅化方案，将原客厅区域调整为起居室/茶室/棋牌室，餐厅与开放式厨房结合，以扩大公共活动区域。；原主卧室变更为书房使用，原主卫位置及布局需重新规划。；其余 78 项按下表执行。 |  |  |  |  |

| 颜色说明 | ● 已明确/已确认 | ● 方向性要求/建议 | ● 待确认/责任待定 | ● 风险或重要限制 | ● 报价、增项或费用相关 | ● 已取消事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 空间与功能布局 | - 业主倾向方案一：通过隔出部分南阳台空间增加一个小卫生间，以扩大房间面积并解决卫生间太瘦长问题 发言：多人对话 - 业主提出去客厅化方案，将原客厅区域调整为起居室/茶室/棋牌室，餐厅与开放式厨房结合，以扩大公共活动区域。 发言：多人对话 - 原主卧室变更为书房使用，原主卫位置及布局需重新规划。 发言：多人对话 - 某房间定义为保姆间或储藏间两用；若作为保姆间，需配置独立小卫生间或共用设施。 责任：设计 · 发言：多人对话 - 卧室墙体位置调整，需重新核算面积，原方案为21和19平方，现调整为约13-14平方，需确认最终尺寸 发言：多人对话 - 保姆间尺寸确认为2米乘2.38米，放置一张床，预留1米过道 发言：多人对话 - 电视背景墙设计需保持轻薄透气，具有构成感；底部建议采用悬空设计，避免厚重地台，同时兼顾儿童活动空间安全 责任：设计 · 发言：多人对话 - 调整卧室门开启方向或位置，使卫生间和卧室门洞关系更合理，具体方案需设计师提供图纸确认 责任：设计 · 发言：多人对话 - 确认采用步入式衣帽间+睡眠区+卫生间的套房式布局，进门处设置衣柜，内部设置长条书桌及书柜 责任：设计 · 发言：多人对话 - 客厅位置调整至房屋中间区域，进门玄关保留，追求敞亮视觉效果 发言：多人对话 - 主卫取消浴缸配置，仅保留淋浴和马桶 发言：多人对话 - 将原客卫区域改造为客房，内部设置折叠床，平时可作为棋牌室或储物间 发言：多人对话 - 厨房岛台位置调整，靠近厨房墙体，形成类G字形布局 发言：多人对话 - 家政间设置在阳台区域，需通过特定房间进入，同时该房间也是进入露台的通道 发言：多人对话 - 厨房与餐厅之间不做隔断，保持视线贯通和敞开式布局 发言：多人对话 - 客厅上方做隔板，新增第四个房间作为活动空间 责任：设计 · 发言：多人对话 - 南套房一床头靠东放置，配置1.5米床 责任：设计 · 发言：多人对话 - 保姆间东侧墙体向主卫挪动，保证房间净宽2米，深度2.38米 发言：多人对话 - 卫生间镜柜建议拉长设计，以匹配台面宽度，避免小镜子不协调 发言：多人对话 - 卫生间进行干湿分离调整，马桶和淋浴区独立封闭，洗手台外移或重新布局以实现动线顺畅 责任：设计 · 发言：多人对话 - 卫生间房门建议与外部衣柜门做平处理，或考虑双开门设计以节省内部空间并保持外观整体性 发言：多人对话 - 将二楼挑空区上方封闭为一个玻璃房间，作为儿童活动区或临时客房，采用落地玻璃隔断以保证采光。 发言：多人对话 - 阳台大玻璃或门需考虑搬运限制，单块宽度建议控制在2米至2.43米之间，避免整块过大无法上楼 发言：多人对话 - 马桶位预留宽度调整为1米，原计划可能偏大，需确保舒适且不影响其他设施 发言：多人对话 - 主卧及次卧布局调整，其中一个房间放大并设置独立衣帽间和L型橱柜，动线参考酒店套房模式 发言：多人对话 - 楼梯台阶排布需要重新调整，当前台阶数量或尺寸不足 发言：多人对话 - 绘制楼上区域的平面布局图，参照楼下或既定风格 发言：多人对话 |
| --- | --- |
| 总体方案 | - 业主诉求扩大房间面积，缩小客厅面积，以满足小孩居住及学习空间需求 发言：多人对话 - 业主认可去客厅化设计理念，不设置传统电视背景墙，强调空间通透与视线贯通 责任：设计 · 发言：多人对话 |
| 材料与饰面 | - 主卧入口先经过独立衣帽间，再进入卫生间和睡眠区；衣帽间与卫生间通过移门分隔，保持墙面平整。 发言：多人对话 - 卧室门及衣帽间门计划采用隐形门或平开门，以替代移门，提升美观度。 发言：多人对话 - 在次卧靠南靠窗的凹洞位置设置书桌，与墙面拉平，预留过道门位置 发言：多人对话 - 业主偏好去装饰化、空间纯净风格，倾向使用艺术漆面，避免复杂木饰面堆砌 责任：设计 · 发言：多人对话 - 若使用木饰面，偏好实木贴皮、显纹、带凹凸肌理感的半开放漆工艺，避免封闭式肤感膜 发言：多人对话 - 避免使用高光地砖配合灯带，业主认为反光效果过于冷硬 发言：多人对话 - 西厨岛台、餐厅及客厅区域地面采用实木木纹地板通铺 发言：多人对话 - 墙面采用白色线条装饰 发言：多人对话 - 厨房区域考虑铺设木地板，需评估大面积木地板的伸缩缝处理及维护难度 发言：多人对话 - 业主对现有材料不满意时可选择留白，或认可温德莱品质由其提供服务 发言：多人对话 - 原梳妆区域调整为独立书房或工作台空间，靠窗设置书桌，其余墙面做收纳柜 责任：设计 · 发言：多人对话 - 客厅区域吊顶采用局部挑高与边吊结合的方式，避免全平顶导致层高过低（约2.45米），追求空间通透感。 责任：设计 · 发言：多人对话 - 吊顶造型拒绝圆弧设计，坚持使用直线条和直角元素，保持现代极简风格统一。 责任：设计 · 发言：多人对话 - 简化吊顶灯光设计，避免复杂的环绕灯带，采用简单的高低差处理，必要时可不做灯带以保持清爽。 责任：设计 · 发言：多人对话 |
| 机电与点位 | - 家政间内计划放置两台洗衣机和一个台盆，需确认上下水点位及空间尺寸。 发言：多人对话 - 计划将主卧卫生间横向布局调整，马桶沿排污管布置，淋浴、浴缸和台盆重新排布，并考虑包进拐角以优化尺寸 发言：多人对话 - 在楼梯下方或电视墙附近区域新增水吧柜，用于放置咖啡机及收纳咖啡杯，需结合上下水点位设计 责任：设计 · 发言：多人对话 - 在水吧柜预定位置新增上水和下水点位，以支持咖啡机使用及清洗需求 责任：设计 · 发言：多人对话 - 主卫北侧放浴缸，西侧双台盆，南侧淋浴房和马桶间，东侧活动梳妆台 发言：多人对话 - 洗手台盆位置建议调整至进门处或镜像位置，以优化动线，原位置可能改为其他用途或封闭 发言：多人对话 - 在电梯井道墙面电源位置附近开孔，安装墙面式新风或通风设备，利用电梯井道顶部气孔排气。 发言：多人对话 - 马桶排水管需从原位置移位，通过台面下方或墙体内部走管，并进行包管处理以隔音和美观 发言：多人对话 - 在家政间台盆下方预留扫地机器人上下水点位 发言：多人对话 - 在图纸上补充标注冰箱等电器的具体位置和尺寸 发言：多人对话 |
| 柜体与收纳 | - 进门处及过道墙面计划设置柜体，部分柜体位于过道内，需协调门洞关系。 发言：多人对话 - 次卧衣柜设计为双面柜，一面朝向卧室，一面朝向卫生间，以增加储物便利性。 发言：多人对话 - 卧室进门处设置60公分深衣柜，预留90公分过道，柜门从侧面开启 发言：多人对话 - 卧室靠窗位置设置书桌及书架，优化动线 发言：多人对话 - 洗衣机上下及台盆区域新增到顶储物柜，用于收纳烫衣板等物品，设计为开门可见式以替代抽拉结构 发言：多人对话 - 在床尾或侧边新增衣柜，若空间不足可考虑增加一组，需配合卫生间门位置布局 发言：多人对话 - 计划在负2楼和负1楼之间设置通顶黑色大书架作为隔断，背面考虑使用玻璃移门 发言：多人对话 - 明确精装标配柜体品牌及业主自理柜体的费用承担规则 责任：业主 · 发言：多人对话 - 电梯厅入户门左侧预留鞋柜位置，后期由业主自理 发言：多人对话 - 入户凹槽位置建议做成柜子或放置小端景（花艺、绿植等），作为进门对景 发言：多人对话 - 房间内需保留部分开放格或展示柜用于放书和展示，避免满墙封闭衣柜，同时满足大量衣物收纳需求 发言：多人对话 - 在电视墙对面楼梯侧位置新增柜子，使墙面与柜体拉平，消除飞出的结构差；或选择留白处理。 发言：多人对话 - 确认冰箱嵌入柜体，并采用伸缩玻璃移门设计。 发言：多人对话 - 在家政区/卫生间旁新增一排薄储物柜，用于收纳洗衣机、台面等物品。 发言：多人对话 - 为扫地机器人和壁挂洗衣机预留位置，并制作相应台面 发言：多人对话 |
| 电器与设备 | - 家政间设置并排洗衣机、衣物护理机，对面设置壁挂洗衣机 发言：多人对话 - 家政间台面设置水槽和龙头，方便清洗 发言：多人对话 - 岛台长度调整为2米，满足早餐吧台功能 责任：设计 · 发言：多人对话 - 确认配置两台扫地机器人，主卧一台，外部公共区域一台 发言：多人对话 - 淋浴区不建议安装玻璃门，业主认为多此一举且影响美观和使用便利性 发言：多人对话 - 厨房岛台长度确认为1.75米，宽度待量尺确认，原提及1.6米或95厘米需现场核实 发言：多人对话 - 台盆柜宽度从80厘米调整为90厘米，或根据剩余空间确定，最小不低于87厘米 发言：多人对话 - 小鱼缸需要保留，不得移除或替换 发言：多人对话 |
| 软装与业主物品 | - 客厅沙发需要反向摆放，以优化空间布局 责任：设计 · 发言：多人对话 - 岛台长度可调整为2米（原1.9米），并考虑局部内退以放置椅子作为早餐吧 发言：多人对话 - 儿童房/次卧床具尺寸确认为1.5米宽，以留出更多活动空间 责任：业主 · 发言：多人对话 |
| 合规与技术核查 | - 中厨需设置推拉门以满足燃气开通要求的密闭空间条件 发言：多人对话 - 入户门位置及两侧墙体体块需保持对称和模数统一，以符合秩序感审美要求 责任：设计 · 发言：多人对话 |

| 行动项 | - 核查建筑图纸准确性，原图可能存在错误，需确认最新建筑图以解决管道镜像及位置问题；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 核查阳台区域排水条件，目前仅有50管（生活排水），无马桶排污管，且未留降板，墙排高度可能不足；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计方需向公司同事汇报并核查楼上增加排水管道（如马桶排污）的可行性，涉及废水污水合并及管综问题；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 业主将在沟通群内发送丹麦设计师出具的初步方案效果图及想法，供设计方参考；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 核查销售承诺的预留卫生间洞口及剪力墙位置，业主质疑结构墙位置不合理，影响柜体布置及空间利用；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 需核查卫生间马桶下水管位置，以支持卫生间横向布局或移位方案。；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 需复核楼梯踏步数量及高度，当前计算踏步高度约232mm偏高，需增加踏步数以符合规范。；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计方需调整南北卫生间布局及卧室墙体位置，并将更新后的图纸发送至群内供业主及设计师审核；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计方需在图纸中用不同颜色或标记区分柜子区域，以便业主识别；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 核查图纸中排水管图层，区分雨水、废水及污水管位置，确认共有五个污水管点位（含镜像位置）；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 待现场测量两个剪力墙之间的净尺寸，目前预估为4.5米，需扣除围裙或柜体深度；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计师需根据沟通内容调整平面方案，特别是关于挑空区沙发与长桌的布局、厨房及餐厅的调整，并提供图纸供业主探讨；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计师需提供调整后的平面布置图，包含两个方案：1. 厨房餐厅及主卫不同布局方案；2. 完善后的整体平面图；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计师需将国外设计师（艾伦团队）制作的漫游动画或效果图发送至群内供业主查看；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计师将根据沟通结果调整平面方案，并生成更精致的三维模型供业主审阅；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 安排业主参观样板间，实地感受进口木皮及不同饰面效果；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计方需提供标注为方案一和方案二的两套设计图纸供业主选择；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 建议业主自行购买收藏级别的不同造型椅子，无需配置四把相同椅子；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 露台木地板积水问题，原因为护栏安装未做排水处理，水积在框子内；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计师提议下午有空时跟随业主回家现场查看实际情况；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计师将CAD原文件、PDF图纸及沟通纪要上传至小程序并发至群聊；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 业主需在小程序上对本次会议纪要进行电子签字确认；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 卫生间布局调整为进门见台盆，随后为马桶、淋浴及浴缸的动线顺序；设计方将提供此方案作为一稿方案供对比；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 阳台50排水管能否改动的问题，经核实因地下综合管网已施工完成，无法更改；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计方需在CAD中调整并输出多个平面布局方案（含厨房C型布局及卫生间不同开门方式），以便清晰展示尺寸和比例；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计师需根据沟通方向调整平面方案，包括卫生间干湿分离、洗手台位置、书房/衣帽间布局及房门细节；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计师将在群里分享李艾格（Liegger? 音译待确认）展厅的小红书链接供业主参考；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计师需提供带尺寸的图纸，并安排现场勘测，联系立伟申请入场许可及准备安全帽。；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计师需根据沟通内容细化平面图，标注关键尺寸（如楼梯、门洞、家具位置），并发送至群聊供现场确认；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 将CAD图纸及导出的PDF文件发送至群聊，供业主查看；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 前往现场进行尺寸测量和复核，特别是冰箱等电器位置及整体空间感受；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 将调整后的楼梯排布方案截图发送给业主确认；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 |
| --- | --- |

| 待确认事项 | - 核查建筑图纸准确性，原图可能存在错误，需确认最新建筑图以解决管道镜像及位置问题；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 核查阳台区域排水条件，目前仅有50管（生活排水），无马桶排污管，且未留降板，墙排高度可能不足；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 建议调整门的位置并拉平墙体，或设置移门，使空间关系更规整，形成独立房间感；发言：多人对话 - 设计方需向公司同事汇报并核查楼上增加排水管道（如马桶排污）的可行性，涉及废水污水合并及管综问题；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 参考案例采用开放式厨房、中西厨分离、岛台及弧形楼梯设计，客厅上方挑空；发言：多人对话 - 核查销售承诺的预留卫生间洞口及剪力墙位置，业主质疑结构墙位置不合理，影响柜体布置及空间利用；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 确认不同区域吊顶高度，过道及部分区域约2.5米，挑空区及反光灯槽区域高度较高；发言：多人对话 - 需核查卫生间马桶下水管位置，以支持卫生间横向布局或移位方案。；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 主卧内需设置梳妆台或工作台，建议与卫生间干湿分离，避免共用潮湿环境。；发言：多人对话 - 需复核楼梯踏步数量及高度，当前计算踏步高度约232mm偏高，需增加踏步数以符合规范。；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 考虑调整次卧床头方向，使其背靠衣帽间墙体，改变进门动线，以优化空间感。；发言：多人对话 - 卫生间布局调整，马桶背靠背排列，共用管道，需确认排水可行性；发言：多人对话 - 衣帽间及卫生间入口建议采用隐形门设计，保持墙面整洁；发言：多人对话 - 考虑采用壁挂电视或移动式活动电视，嵌入墙面或柜体以保持空间整洁，不占用额外地面空间；发言：多人对话 - 探讨将电视或投影设备结合楼梯造型设计的可能性，如利用扶手下方空间或电梯上方隐藏幕布；责任：设计 · 发言：多人对话 - 待现场测量两个剪力墙之间的净尺寸，目前预估为4.5米，需扣除围裙或柜体深度；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计结合楼梯和电梯井的电视背景墙，采用悬空构成或照壁墙形式，隐藏楼梯结构并整合电视功能；责任：设计 · 发言：多人对话 - 原计划的部分柜体建议取消或调整，以留出更多活动空间，可能改为长桌用餐区或休息区；责任：设计 · 发言：多人对话 - 电视位置需重新调整，可能与书架或造型墙结合，避免单纯的大白墙或难以处理的墙面；责任：设计 · 发言：多人对话 - 建议在楼梯周围布置书架，围绕楼梯进行设计；责任：设计 · 发言：多人对话 - 考虑通过做柜子将墙面拉平，或通过镜像调整电视墙与楼梯位置，以解决空间规整度问题；责任：设计 · 发言：多人对话 - 考虑使用升降式茶几，兼具茶桌和茶几功能；发言：多人对话 - 讨论在厅内放置长桌作为用餐区的可能性，需考虑从厨房过来的动线长度；发言：多人对话 - 考虑将厨房调整为C字形布局，北面窗边设台盆，西面烟道旁设灶具，并预留高柜放冰箱；责任：设计 · 发言：多人对话 - 建议将北面区域划分为喝茶区或休闲活动空间，中间为餐厅和西厨，南面为起居室；发言：多人对话 - 参考做旧感的涂料效果，或烟熏橡木等木纹材质，追求质感；责任：业主 · 发言：多人对话 - 建议避免南北两侧同时封闭，保持至少一侧（如北面或南面）为敞开空间，以避免过道狭长压抑；发言：多人对话 - 提供利勃海尔、博世、卡萨帝三个品牌选项，建议选用全嵌入式冰箱以保持美观，也可接受明装大双开冰箱；责任：业主 · 发言：多人对话 - 设计师需根据沟通内容调整平面方案，特别是关于挑空区沙发与长桌的布局、厨房及餐厅的调整，并提供图纸供业主探讨；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 在厨房或水吧柜区域规划微蒸烤、咖啡机及杯具收纳位置，避免岛台过于杂乱；发言：多人对话 - 探讨将冰箱嵌入双面柜立面中以保持空间敞开度的方案，需权衡收纳空间减少的影响；发言：多人对话 - 调整卫生间布局，避免马桶与淋浴区正对或处于同一视线直线上，建议将马桶与淋浴放在同一侧或错开，提升使用舒适度；责任：设计 · 发言：多人对话 - 设计师需提供调整后的平面布置图，包含两个方案：1. 厨房餐厅及主卫不同布局方案；2. 完善后的整体平面图；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计师需将国外设计师（艾伦团队）制作的漫游动画或效果图发送至群内供业主查看；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 客厅内管道井及雨水管不可移动，需通过造型墙或类似壁炉结构进行包裹处理；发言：多人对话 - 建议采用环绕式沙发布局，围绕管道井形成岛屿状视觉中心；发言：多人对话 - 建议调整卫生间与卧室隔墙位置，使墙面与柱子取齐，扩大房间可用宽度；责任：设计 · 发言：多人对话 - 建议将水槽嵌入柜体或墙体内部，保持台面整洁；发言：多人对话 - 建议业主自行购买收藏级别的不同造型椅子，无需配置四把相同椅子；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 参考“无墙之家”概念，将门、柜子融入墙面系统，实现极简视觉效果；责任：设计 · 发言：多人对话 - 露台木地板积水问题，原因为护栏安装未做排水处理，水积在框子内；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 讨论使用流向国内的琉璃砖或艺术玻璃作为装饰材料；发言：多人对话 - 洗衣房西侧柜体放小洗衣机和烫衣板，东侧台面放两台并排洗衣机及衣物护理机；发言：多人对话 - 讨论主卫台盆、马桶、淋浴的排列方式，业主倾向一排布置以显整洁；发言：多人对话 - 探讨将马桶移至侧边或管道井附近，以优化淋浴空间；需通过CAD精确尺寸确认是否足够；发言：多人对话 - 关于材料品牌或品质降级是否能减费的问题，需由营销部门向公司领导申请决策，设计方无权直接决定减价；责任：营销 · 发言：多人对话 - 计划通过砌筑墙体或抬高柜体台阶的方式包覆管道，以保持空间规整；管子需用实墙包覆而非仅靠柜子；发言：多人对话 - 对岛台实用性进行评估，若业主不常做饭则可能利用率低，类似样板间酒吧柜仅为展示效果；责任：业主 · 发言：多人对话 - 设计师需根据沟通方向调整平面方案，包括卫生间干湿分离、洗手台位置、书房/衣帽间布局及房门细节；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 设计师将在群里分享李艾格（Liegger? 音译待确认）展厅的小红书链接供业主参考；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 - 调整二楼玻璃房间的边界位置，可能需要向后退让以优化楼梯交通枢纽空间和房间大小平衡。；责任：设计 · 发言：多人对话 - 计划制作两层实木柜子，具体尺寸和位置待进一步确认；发言：多人对话 - 设计师需根据沟通内容细化平面图，标注关键尺寸（如楼梯、门洞、家具位置），并发送至群聊供现场确认；责任：设计 · 时限：下次沟通前 · 发言：多人对话 |
| --- | --- |

正式转写证据 184 段 · 发言角色 多人对话 · 生成时间 2026-07-28 04:13:08 · 版本 V4