LINFOND · DESIGN REVIEW

g50-5-501 户级设计综合分析报告

专业纪要 · 图纸证据 · 风险边界 · 行动闭环

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告版本 | V1 |
| 报告状态 | 正式报告 |
| 沟通轮次 | 第 1 轮 |
| 锁定图纸 | g50-5-501/02_对应图纸/CAD洽谈图纸/1429__5-501.dwg |
| 纪要质量审核（A02） | A / 92.0 分 / 通过 |
| 生成时间 | 2026-07-28 04:18:28 |

# 01 审查结论

具备正式交付条件
本轮 151 项专业要求已完成纪要、图纸复核、质量审核与正式发布，可作为本轮设计协同依据。
审查建议：按责任分工推进出图、确认和后续变更留痕。

| 当前有效事项 | 已形成方向 | 待确认决策 | 行动项 | 图纸核对范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | 151 |  | 32 | 102 |

# 02 本轮变化与当前有效口径

当前有效事项 151 条；本轮正式变化 151 条；待确认变化 0 条；累计变更事件 151 条。

正文采用跨轮次变更链中的当前有效 A01 专业事项；已取消历史事项不重复计入当前结论。

行动项是当前有效事项的子集，与专业事项、图纸核对事项可能重叠，不得相加作为总事项数。

# 03 关键决策与风险

| 编号 | 专业类别 | 当前有效结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01-029 | 设备电器 | 家政间设置并排洗衣机、衣物护理机，对面设置壁挂洗衣机 | 方向性确认 |
| R01-016 | 柜体与收纳 | 进门处及过道墙面计划设置柜体，部分柜体位于过道内，需协调门洞关系。 | 方向性确认 |
| R01-051 | 专项技术与合规 | 中厨需设置推拉门以满足燃气开通要求的密闭空间条件 | 方向性确认 |
| R01-010 | 材料与饰面 | 确认不同区域吊顶高度，过道及部分区域约2.5米，挑空区及反光灯槽区域高度较高 | 方向性确认 |
| R01-015 | 机电与电气点位 | 家政间内计划放置两台洗衣机和一个台盆，需确认上下水点位及空间尺寸。 | 方向性确认 |
| R01-004 | 总体方案 | 业主诉求扩大房间面积，缩小客厅面积，以满足小孩居住及学习空间需求 | 方向性确认 |

| 编号 | 风险级别 | 风险/待确认事项 | 限制条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01-001 | 中 | 核查建筑图纸准确性，原图可能存在错误，需确认最新建筑图以解决管道镜像及位置问题 | 原建筑图可能无标准图，导致管道位置错误 |
| R01-002 | 中 | 核查阳台区域排水条件，目前仅有50管（生活排水），无马桶排污管，且未留降板，墙排高度可能不足 | 无降板，墙排弯头多且高度可能不够，跨空间走管困难 |
| R01-005 | 中 | 设计方需向公司同事汇报并核查楼上增加排水管道（如马桶排污）的可行性，涉及废水污水合并及管综问题 | 需确认能否合并或增加管道，涉及楼上下水系统 |
| R01-006 | 中 | 业主将在沟通群内发送丹麦设计师出具的初步方案效果图及想法，供设计方参考 | 节省时间，先提供思路再讨论 |
| R01-009 | 中 | 核查销售承诺的预留卫生间洞口及剪力墙位置，业主质疑结构墙位置不合理，影响柜体布置及空间利用 | 销售曾称有预留洞可隔卫生间，但现墙体位置导致空间浪费，需确认结构限制 |
| R01-013 | 中 | 需核查卫生间马桶下水管位置，以支持卫生间横向布局或移位方案。 | 业主希望调整卫生间布局，但受限于排污管位置，需确认是否可移动或横排。 |

# 04 关键图纸证据

| 编号 | 纪要要求 | 证据层级 | 图纸位置/人工结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01-002 | 核查阳台区域排水条件，目前仅有50管（生活排水），无马桶排污管，且未留降板，墙排高度可能不足 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf / 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突 |
| R01-003 | 建议调整门的位置并拉平墙体，或设置移门，使空间关系更规整，形成独立房间感 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf / 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突 |
| R01-015 | 家政间内计划放置两台洗衣机和一个台盆，需确认上下水点位及空间尺寸。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf / 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突 |
| R01-016 | 进门处及过道墙面计划设置柜体，部分柜体位于过道内，需协调门洞关系。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf / 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突 |
| R01-017 | 主卧入口先经过独立衣帽间，再进入卫生间和睡眠区；衣帽间与卫生间通过移门分隔，保持墙面平整。 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf / 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突 |
| R01-029 | 家政间设置并排洗衣机、衣物护理机，对面设置壁挂洗衣机 | 人工目视确认 | 1429__5-501-dwg.dxf / 查看图框：定制化现场沟通图；复核范围：纪要要求与图纸表达对应、位置/布局、尺寸/数量/标高、文字标注/做法、专业协调、可实施性与冲突 |

证据分层：精确 CAD 锚点 0；人工目视确认 102；方向确认 0；图纸问题 0；证据不足 0。

## 图纸问题整改任务

| 事项 | 整改要求 | 责任人 | 完成期限 | 状态/关闭记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 本轮未形成图纸问题整改任务 | - | - | - |

# 05 行动闭环

| 编号 | 行动事项 | 责任 | 完成条件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01-001 | 核查建筑图纸准确性，原图可能存在错误，需确认最新建筑图以解决管道镜像及位置问题 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-002 | 核查阳台区域排水条件，目前仅有50管（生活排水），无马桶排污管，且未留降板，墙排高度可能不足 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-005 | 设计方需向公司同事汇报并核查楼上增加排水管道（如马桶排污）的可行性，涉及废水污水合并及管综问题 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-006 | 业主将在沟通群内发送丹麦设计师出具的初步方案效果图及想法，供设计方参考 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-009 | 核查销售承诺的预留卫生间洞口及剪力墙位置，业主质疑结构墙位置不合理，影响柜体布置及空间利用 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-013 | 需核查卫生间马桶下水管位置，以支持卫生间横向布局或移位方案。 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-021 | 需复核楼梯踏步数量及高度，当前计算踏步高度约232mm偏高，需增加踏步数以符合规范。 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-031 | 设计方需调整南北卫生间布局及卧室墙体位置，并将更新后的图纸发送至群内供业主及设计师审核 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-032 | 设计方需在图纸中用不同颜色或标记区分柜子区域，以便业主识别 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-034 | 核查图纸中排水管图层，区分雨水、废水及污水管位置，确认共有五个污水管点位（含镜像位置） | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-040 | 待现场测量两个剪力墙之间的净尺寸，目前预估为4.5米，需扣除围裙或柜体深度 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-056 | 设计师需根据沟通内容调整平面方案，特别是关于挑空区沙发与长桌的布局、厨房及餐厅的调整，并提供图纸供业主探讨 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-065 | 设计师需提供调整后的平面布置图，包含两个方案：1. 厨房餐厅及主卫不同布局方案；2. 完善后的整体平面图 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-066 | 设计师需将国外设计师（艾伦团队）制作的漫游动画或效果图发送至群内供业主查看 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-079 | 设计师将根据沟通结果调整平面方案，并生成更精致的三维模型供业主审阅 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-080 | 安排业主参观样板间，实地感受进口木皮及不同饰面效果 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-081 | 设计方需提供标注为方案一和方案二的两套设计图纸供业主选择 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-086 | 建议业主自行购买收藏级别的不同造型椅子，无需配置四把相同椅子 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-091 | 露台木地板积水问题，原因为护栏安装未做排水处理，水积在框子内 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-092 | 设计师提议下午有空时跟随业主回家现场查看实际情况 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-105 | 设计师将CAD原文件、PDF图纸及沟通纪要上传至小程序并发至群聊 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-106 | 业主需在小程序上对本次会议纪要进行电子签字确认 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-107 | 卫生间布局调整为进门见台盆，随后为马桶、淋浴及浴缸的动线顺序；设计方将提供此方案作为一稿方案供对比 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-109 | 阳台50排水管能否改动的问题，经核实因地下综合管网已施工完成，无法更改 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-110 | 设计方需在CAD中调整并输出多个平面布局方案（含厨房C型布局及卫生间不同开门方式），以便清晰展示尺寸和比例 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-122 | 设计师需根据沟通方向调整平面方案，包括卫生间干湿分离、洗手台位置、书房/衣帽间布局及房门细节 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-123 | 设计师将在群里分享李艾格（Liegger? 音译待确认）展厅的小红书链接供业主参考 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-132 | 设计师需提供带尺寸的图纸，并安排现场勘测，联系立伟申请入场许可及准备安全帽。 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-143 | 设计师需根据沟通内容细化平面图，标注关键尺寸（如楼梯、门洞、家具位置），并发送至群聊供现场确认 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-146 | 将CAD图纸及导出的PDF文件发送至群聊，供业主查看 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-147 | 前往现场进行尺寸测量和复核，特别是冰箱等电器位置及整体空间感受 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |
| R01-149 | 将调整后的楼梯排布方案截图发送给业主确认 | 设计 | 下次沟通前 | 方向性确认 |

行动闭环完整度：责任已明确 32/32；完成条件已明确 32/32。

# 06 纪要质量审核与结论边界

纪要质量审核（A02）：等级 A，得分 92.0，结论 通过。

本报告汇总系统已保存的沟通证据、当前有效 A01 专业纪要、锁定图纸版本及人工复核记录。自动候选不等于图纸已落实；结构、消防、燃气、机电深化、造价和施工可行性仍须相应专业复核。

# 07 审阅与签认

| 角色 | 姓名/签字 | 日期 | 意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户/业主 |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |
| 专业复核人 |  |  |  |

技术校验：报告快照 SHA-256 345d28c645989787ff6556252d178052c43673a97ce62243a7efc977a330ed81；图纸报告 ID 20260728035044-ebfffd67。